**附件二 安徽林业职业技术学院食堂改造工程报价单**

报价人须知：

1. 本工程共分为两个单项工程，食堂改造工程请查看工程量清单中表 3.1，学生

宿舍维修工程请查看工程量清单中表4.1。本报价单中序号与工程量清单中序号一一对应，项目特征描述清单请到工程量清单中查看；

1. 每项报价均为含税价格；
2. 报价单总价大小写必须一致，否则做无效报价处理；
3. 本报价单需在公司名称处加盖公章，否则做无效报价处理。

一、食堂改造工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **计量单位** | **工程量** | **报价（元）** |
| 1 | 拆除砖砌水池 | m3 | 1.070 |  |
| 2 | 块料结合层拆除 | m3 | 0.780 |  |
| 3 | 块料拆除 | m2 | 18.800 |  |
| 4 | 抹灰层拆除 | m2 | 38.800 |  |
| 5 | 立面瓷砖拆除 | m2 | 12.700 |  |
| 6 | 门窗拆除 | m2 | 21.100 |  |
| 7 | 实心砖墙 | m3 | 1.170 |  |
| 8 | 墙面一般抹灰 | m2 | 54.600 |  |
| 9 | 不锈钢隔断 | m2 | 48.520 |  |
| 10 | 不锈钢隔断 | m2 | 20.000 |  |
| 11 | 石膏板隔断 | m2 | 17.690 |  |
| 12 | 金属门 | m2 | 13.400 |  |
| 13 | 金属门 | 樘 | 1.000 |  |
| **序号** | **项目名称** | **计量单位** | **工程量** | **报价（元）** |
| 14 | 木质门 | m2 | 5.670 |  |
| 15 | 金属卷闸门 | 樘 | 2.000 |  |
| 16 | 金属门窗套 | 樘 | 4.000 |  |
| 17 | 门帘 | m2 | 6.600 |  |
| 18 | 窗纱 | m2 | 57.000 |  |
| 19 | 块料楼地面 | m2 | 18.800 |  |
| 20 | 建筑垃圾外运 | m3 | 13.700 |  |
| 21 | 不锈钢水池 | 套 | 2.000 |  |
| 22 | 紫外线灯 | 套 | 1.000 |  |
| 23 | 油烟机 | 套 | 1.000 |  |
| 24 | 不锈钢防虫网 | m2 | 10.000 |  |
| 25 | 下水管改造 | 项 | 1.000 |  |
| 26 | 不锈钢盖板 | 块 | 4.000 |  |

1. 学生宿舍维修工程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **计量单位** | **工程量** | **报价（元）** |
| 1 | 块料拆除 | m2 | 3.960 |  |
| 2 | 块料楼地面 | m2 | 3.960 |  |
| 3 | 块料拆除 | m2 | 77.420 |  |
| 4 | 块料楼地面 | m2 | 77.420 |  |
| 5 | 块料拆除 | m2 | 5.100 |  |
| 6 | 石材楼地面 | m2 | 5.100 |  |
| **序号** | **项目名称** | **计量单位** | **工程量** | **报价（元）** |
| 7 | 结合层拆除 | m2 | 5.200 |  |
| 8 | 块料楼地面 | m2 | 5.200 |  |
| 9 | 玻璃拆除 | m2 | 1.700 |  |
| 10 | 钢化玻璃 | m2 | 1.700 |  |
| 11 | 晾衣绳换新 | m | 135.000 |  |
| 12 | 立面抹灰层拆除 | m2 | 48.660 |  |
| 13 | 天棚抹灰层拆除 | m2 | 62.100 |  |
| 14 | 抹灰面油漆 | m2 | 110.760 |  |
| 15 | 满刮腻子 | m2 | 110.760 |  |
| 16 | 工具式脚手架 | 项 | 1.000 |  |
| 17 | 垃圾外运 | 项 | 1.000 |  |
| 18 | 两处防水漏点维修 | 项 | 1.000 | 5000（暂列金） |

总计报价金额（大写）： ￥（小写）：

 公司名称：（盖章）

 联系人：

 联系方式：

 报价时间：